## Slide 1
Cyto/Seq Console
01
DETECTOR ARRAY | MODE: COURSE OVERVIEW | STATUS: READY
Cyto/Seq Console
FACS 게이팅 · Seurat 스타일 single-cell RNA-seq 파이프라인 — 개념 완전 정리
실험(유세포분석)에서 계산(scRNA-seq) 해석까지, 7개 탭 한 눈에
01 FACS 기기
02 FACS 해석
03 싱글셀 기초
04 scRNA-seq
05 Annotation
06 Downstream
07 Trajectory
Notes: Cyto/Seq 콘솔 코스 전체 개요. 앞 두 탭은 실험(FACS), 나머지는 계산(scRNA-seq) 파이프라인.

## Slide 2
OVERVIEW
Cyto/Seq Console
02
큰 그림 — 세포 이질성을 보는 두 개의 렌즈
같은 질문(이 집단엔 어떤 세포가 있나?)을 실험과 계산 두 방식으로 답한다
실험 렌즈 · FACS
단백질 마커를 형광으로 읽어 세포를 실시간 분류
산점도(FSC/SSC)와 게이팅으로 집단을 눈으로 구분
해상도: 세포당 소수의 마커(수~수십 채널)
강점: 빠르고, 살아있는 세포를 물리적으로 분리 가능
계산 렌즈 · scRNA-seq
세포마다 전체 유전자 발현(수천 차원)을 정량
QC→정규화→차원축소→클러스터링으로 집단을 발견
해상도: 세포당 유전자 전체(고차원)
강점: 사전 마커 없이 새로운 세포 상태까지 탐색
공통 목표: 이질적인 세포 집단을 정의하고, 각 집단의 정체성과 생물학적 의미를 밝힌다.
Notes: FACS는 저차원·고속·분리 가능, scRNA-seq는 고차원·탐색적. 둘은 상호보완.

## Slide 3
Cyto/Seq Console
03
PART 1
실험 — FACS
기기 조작(탭 01)과 결과 해석·게이팅(탭 02)
Notes: 실험 파트: 유세포분석기 워크플로우와 게이팅.

## Slide 4
01 · FACS 기기 조작법
Cyto/Seq Console
04
FACS 워크플로우 — 7단계
실습실마다 기기는 달라도 전체 흐름은 대부분 동일하다
1
예열 &
유체 안정
›
2
데일리 QC
(표준 비드)
›
3
컴펜세이션
(spillover)
›
4
시료 염색
& 여과
›
5
로딩 &
flow rate
›
6
실시간
게이팅 획득
›
7
종료 &
세정
흐름 요약
예열 → QC → 컴펜세이션 → 시료 준비 → 로딩 → 획득 → 세정. 각 단계는 뒤 단계 데이터의 신뢰도를 보장하기 위한 전제 조건이다 — 앞을 건너뛰면 뒤 데이터가 흔들린다.
Notes: 7단계 전체 지도. 순서 자체가 데이터 품질의 논리적 의존관계.

## Slide 5
01 · FACS 기기 조작법
Cyto/Seq Console
05
준비 단계 (1–4) — 데이터가 흔들리지 않게
획득 전에 기기·형광·시료를 정렬하는 과정
1
기기 시동 & 유체 예열
레이저와 유체(fluidics)가 안정화되는 데 15~30분. 예열 없이 바로 획득하면 초반 형광 강도가 흔들린다.
2
데일리 QC (표준 비드)
표준 비드로 레이저 정렬·PMT voltage·형광 민감도를 매일 확인. 이 단계를 건너뛰면 그날 데이터를 다른 날과 비교할 수 없다.
3
컴펜세이션 (spillover 보정)
채널끼리 스펙트럼이 겹치는 spillover를 보정. 무염색 대조군 + 색깔별 단독염색 대조군이 각각 필요하다.
4
샘플 염색 & 여과
세포 덩어리(clump)는 노즐 막힘(clog)이나 doublet 오류를 유발. 로딩 직전 40 µm strainer로 반드시 거른다.
Notes: 1~4는 '전제 조건' 단계. 특히 QC·컴펜세이션을 빼먹으면 이후 모든 해석이 무너진다.

## Slide 6
01 · FACS 기기 조작법
Cyto/Seq Console
06
획득·마무리 단계 (5–7) — 왜곡과 오염을 막는다
실제 데이터를 얻고, 다음 샘플까지 깨끗하게
5
샘플 로딩 & flow rate
속도를 너무 높이면 coincidence(두 세포가 겹쳐 지나감)로 데이터가 왜곡. 처음엔 low/medium rate로 시작한다.
6
실시간 게이팅하며 획득
FSC/SSC 창을 보며 원하는 집단이 제대로 보이는지 확인하고, 목표 이벤트 수(예: 10,000~50,000)까지 채운다.
7
종료 & 세정
표백제 → 증류수 순으로 fluidics를 세척하지 않으면 다음 샘플에 이전 세포가 섞이는 carryover가 생긴다.
한 줄 원칙
모든 단계는 '이벤트=진짜 단일 세포'라는 가정을 지키기 위한 장치다. 그 가정이 깨지면 어떤 분석도 못 믿는다.
Notes: 5~7은 왜곡(coincidence)과 오염(carryover) 방지. 이벤트가 진짜 단일 세포라는 전제 유지.

## Slide 7
02 · FACS 결과 해석
Cyto/Seq Console
07
첫 화면 — FSC vs SSC로 큰 집단 나누기
크기(FSC)와 과립도(SSC)만으로 debris·림프구·단핵구/과립구를 구분
SSC-A
FSC-A →
Debris
T cells
B cells
Monocytes
Granulocytes
읽는 법
작고 균질 → debris(왼쪽 아래) · 작고 과립 적음 → 림프구 · 크고 과립 많음 → 단핵구/과립구. 여기서 debris를 게이트 아웃하고 다음 단계로.
Notes: FSC=크기, SSC=내부 과립도. 첫 게이트는 debris 제거.

## Slide 8
02 · FACS 결과 해석
Cyto/Seq Console
08
계층적 게이팅 — 순서가 곧 논리
앞 게이트의 하위집단에서 다시 게이팅하며 좁혀 간다
1
FSC-A vs SSC-A
크기·과립도로 debris 제거, 큰 집단 분류
▼
2
FSC-H vs FSC-A
doublet(뭉친 세포) 제외 — 단일 세포만 남김
▼
3
Viability dye
죽은 세포 제외
▼
4
Lineage marker
CD3 / CD19 / CD14로 세부 계통 확정
왜 순서가 중요한가
각 게이트는 '진짜 살아있는 단일 세포'만 남기는 필터. debris·doublet·죽은 세포를 먼저 걷어내야 마커 신호가 오염되지 않는다. 순서를 바꾸면 잘못된 집단에 마커를 해석하게 된다.
Notes: 게이팅 순서 = 필터 논리. 계통 마커는 정제된 단일·생존 세포에서만 의미.

## Slide 9
02 · FACS 결과 해석
Cyto/Seq Console
09
컴펜세이션 — 형광 겹침(spillover) 보정
마커를 믿기 전에 반드시 확인해야 하는 단계
문제: spillover
형광색소의 방출 스펙트럼은 서로 겹친다.
FITC 신호가 PE 채널로 새어 들어가면, 실제로 음성인 세포가 양성처럼 보인다.
보정 전(raw) 값으로 CD3/CD19/CD14를 해석하면 가짜 이중양성이 나온다.
unstain
FITC
PE
APC
해결: 보정 매트릭스
무염색 대조군으로 자가형광 기준을 잡는다.
색깔별 단독염색 대조군을 흘려 각 색소가 다른 채널로 얼마나 새는지 측정.
이 값으로 보정 매트릭스를 계산해 모든 이벤트에 적용.
보정 후에야 마커 양성/음성을 신뢰할 수 있다.
단독염색 대조군 → 보정 매트릭스 → 전체 적용
Notes: Spillover는 채널 스펙트럼 겹침. 단독염색 대조군으로 보정행렬 산출 후 적용.

## Slide 10
Cyto/Seq Console
10
PART 2
계산 — scRNA-seq
싱글셀 기초(03)와 6단계 파이프라인(04)
Notes: 계산 파트: 브라우저에서 R 없이 도는 Seurat 스타일 파이프라인.

## Slide 11
03 · 싱글셀 분석 기초
Cyto/Seq Console
11
왜 single-cell인가 — 평균에 가려진 이질성
bulk는 조직 전체의 평균, single-cell은 세포 하나하나의 상태
Bulk RNA-seq
수천~수백만 세포의 발현을 한 값으로 평균
희귀 집단·세포별 차이가 평균에 묻힌다
'절반은 A, 절반은 B'와 '모두 중간'을 구분 못 함
Single-cell RNA-seq
세포마다 발현 프로파일(고차원 벡터)을 얻는다
집단을 데이터에서 '발견'하고 정체성을 부여
희귀 세포·전이 상태·계통 경로까지 탐색 가능
핵심 질문: 이 조직에 어떤 세포 상태들이, 어떤 비율로, 무엇으로 구분되어 존재하는가?
Notes: Bulk 평균의 한계 → 세포 해상도의 필요성.

## Slide 12
04 · scRNA-seq 시뮬레이션
Cyto/Seq Console
12
파이프라인 6단계 — 버튼 뒤에서 실제로 도는 것
각 단계를 Seurat(R)/Scanpy(Python) 함수에 매핑
1
Count 생성
CreateSeuratObject()
2
QC 지표
PercentageFeatureSet · subset
3
정규화 + HVG
NormalizeData · FindVariableFeatures
4
차원축소 PCA/t-SNE
RunPCA · RunTSNE/UMAP
5
클러스터링
FindNeighbors · FindClusters
6
마커 유전자
FindAllMarkers · DotPlot
Notes: 6단계 지도. 오른쪽은 대응하는 Seurat/Scanpy 함수. 이후 슬라이드에서 하나씩.

## Slide 13
04 · scRNA-seq 시뮬레이션
Cyto/Seq Console
13
① 원시 데이터 — 잠재요인 기반 count 생성
↳ CreateSeuratObject()
STEP 1
세포 정체성은 마커 몇 개가 아니라 여러 잠재요인(latent factor)의 조합으로 정해진다.
유전자 120 × 요인 10 로딩 행렬 → 클러스터별 factor 프로필 → 세포별 잡음 추가.
factor score의 선형결합으로 유전자별 평균발현을 계산.
샘플링은 Gamma-Poisson(음이항) — 실제처럼 과분산과 드롭아웃(0값)을 재현.
왜 중요한가
정체성 = 고차원 공간의 방향
(유전자 3개 on/off 아님)
factor score
× loadings
→ gene means
→ NB sampling
과분산 · 드롭아웃 재현
Notes: 핵심: 클러스터 정체성은 특정 유전자 하나가 아니라 10차원 factor 공간의 '방향'. 그래서 PCA를 돌려야 그 축이 드러난다.

## Slide 14
04 · scRNA-seq 시뮬레이션
Cyto/Seq Console
14
② 품질관리(QC) 지표
↳ PercentageFeatureSet() + subset()
STEP 2
세포마다 3가지 계산: total count(총 UMI), n_genes(발현 유전자 종류 수), mito%(미토콘드리아 비율).
n_genes = 0이 아닌 칸의 개수. 너무 적으면 빈 방울/깨진 세포.
죽어가는 세포는 세포질 mRNA가 빠지고 미토콘드리아 mRNA만 남아 mito%가 비정상적으로 높다.
슬라이더(min genes / max mito%)로 세포를 통과/제외.
세 가지 QC 지표
total count
총 UMI 수
n_genes
발현 유전자 수
mito %
죽은세포 지표
Notes: QC를 스킵하면 debris·죽은 세포가 클러스터로 잡혀 가짜 집단을 만든다.

## Slide 15
04 · scRNA-seq 시뮬레이션
Cyto/Seq Console
15
③ 정규화 + 고변동유전자(HVG)
↳ NormalizeData() + FindVariableFeatures()
STEP 3
세포마다 총 mRNA 양이 다르다 → 세포별 총합으로 나눠(CPM식) 스케일을 맞추고 log1p 변환.
이후 세포 간 분산이 큰 유전자만 선택(HVG) — 분산 낮은 유전자는 클러스터 구분 정보가 거의 없다.
이 시뮬레이터: 120개 중 상위 40개만 HVG로 골라 PCA에 투입.
나머지 80개는 여러 클러스터에서 비슷하게 발현 → 신호보다 잡음으로 판단해 제외.
120 유전자 → 40 HVG
40 사용
80 제외
normalize = 깊이 보정
log1p = 분포 안정화
HVG = 정보 선택
Notes: 정규화는 '깊이 차이'를 제거하고, HVG는 '정보 있는 유전자'만 남겨 다음 PCA를 선명하게 한다.

## Slide 16
04 · scRNA-seq 시뮬레이션
Cyto/Seq Console
16
④ 차원축소 (1) — PCA
분산을 가장 많이 설명하는 방향을 순서대로 찾는 선형 축
↳ RunPCA()
HVG 40차원은 여전히 눈으로 보기엔 많다. PCA는 분산 최대 방향(PC1, PC2, …)으로 세포를 투영.
시뮬레이터는 진짜로 40×40 공분산 행렬을 만들고 Jacobi 고유값분해로 주성분을 구한다.
클러스터를 미리 축에 배치한 게 아니라, 데이터 분산 구조에서 축이 '발견'된다.
PC1·PC2 설명분산(예: 43% · 30%)으로 축의 중요도를 가늠.
PCA embedding
PC1 (43%) →
PC2
Notes: PCA는 선형, 분산 기준으로 축을 발견. 클러스터링은 이 PC 공간에서 수행.

## Slide 17
04 · scRNA-seq 시뮬레이션
Cyto/Seq Console
17
④ 차원축소 (2) — t-SNE
고차원 이웃 구조를 2D로 재현하는 비선형 시각화
↳ RunTSNE() / RunUMAP()
각 점에 대해 고차원에서 '이웃 확률분포'(perplexity 기반, 가우시안)를 만든다.
2D에서 꼬리 두꺼운 Student-t 분포로 유사도를 정의하고, 두 분포의 KL divergence를 gradient descent로 최소화.
early exaggeration(초반 P를 4배)으로 군집을 강하게 뭉쳐 국소최적 탈출.
계산량 때문에 세포 600개로 서브샘플링. 클러스터링은 항상 전체 PCA 공간에서 (t-SNE는 시각화 전용).
PCA와의 결정적 차이
군집(뭉침)은 의미 있지만, 축의 절대 거리·방향·군집 간 간격은 해석하면 안 된다.
⚠ 주의: '누가 누구와 가까운가'는 보여주지만, 거리 자체는 정량 지표가 아니다.
t-SNE view
Notes: t-SNE 원리와 한계. 거리 해석 금지. UMAP은 알고리즘은 다르나 목적 동일.

## Slide 18
04 · scRNA-seq 시뮬레이션
Cyto/Seq Console
18
⑤ 클러스터링 — kNN 그래프 + Louvain
↳ FindNeighbors() + FindClusters()
STEP 5
PC 좌표에서 각 세포를 가장 가까운 이웃 k개와 연결해 그래프를 만든다.
그래프 위에서 모듈성(modularity)이 높아지도록 세포를 그룹화 — 그룹 안 연결이 밖보다 촘촘하게.
k-means와 달리 '몇 개로 나눌지'를 미리 정하지 않는다.
resolution 파라미터로 얼마나 잘게 쪼갤지만 조절 (Seurat FindClusters(resolution=…)와 동일).
kNN → 모듈성 최적화
resolution ↑ → 더 잘게 분할
Notes: 클러스터 수는 결과이지 입력이 아니다. resolution↑ → 더 잘게. Louvain/Leiden 계열.

## Slide 19
04 · scRNA-seq 시뮬레이션
Cyto/Seq Console
19
⑥ 마커 유전자 발견 — 통계 검정
↳ FindAllMarkers() · DotPlot/VlnPlot/FeaturePlot
STEP 6
클러스터를 나눴다고 끝이 아니다 — 클러스터별로 유의하게 높은 유전자를 사후에 찾는다.
단순 평균차가 아니라 Wilcoxon rank-sum(Mann-Whitney U)으로 안/밖 발현분포를 비교해 p-value 산출.
여러 유전자를 동시 검정 → Benjamini-Hochberg FDR로 다중비교 보정.
DotPlot(점 크기=발현세포 %, 색=평균 로그발현) · Violin · FeaturePlot으로 시각화.
DotPlot 읽는 법
점 크기 = %expressing
색 = 평균 로그발현
Wilcoxon + BH FDR
Notes: 클러스터 = 데이터에서 발견, 마커 = 통계로 검증. Seurat FindAllMarkers 기본 방식과 동일.

## Slide 20
Cyto/Seq Console
20
PART 3
해석 & Downstream
annotation(05) · downstream(06) · trajectory(07)
Notes: 클러스터·마커를 생물학적 의미로 확장하는 파트.

## Slide 21
05 · Cell type annotation
Cyto/Seq Console
21
세포 유형 주석 — 증거에서 가설로
자동 확정이 아니라 '사고 흐름'을 연습한다
Cluster
→
Marker genes
→
Marker set
→
Biological
interpretation
→
Cell type
hypothesis
핵심 태도
마커는 증거이지 정답표가 아니다 — 예: CD3⁺ → T세포 가설, CD19⁺ → B세포 가설.
여러 마커의 조합(marker set)으로 판단하고, 문헌·reference와 대조해 신뢰도를 매긴다.
결론은 '가설(hypothesis)'로 남기고, 필요하면 추가 실험으로 확정한다.
Notes: annotation은 marker evidence → interpretation → hypothesis. Seurat: FindAllMarkers 후 slice_max로 상위 마커.

## Slide 22
06 · Downstream graphs
Cyto/Seq Console
22
Downstream 분석 — 질문이 방법을 정한다
같은 발현 행렬이라도 '무엇을 묻는가'에 따라 통계·시각화가 달라진다
분석 질문
무엇을 묻는가
방법 / 함수
차등발현 (DE)
A와 B를 구분하는 유전자는?
FindMarkers(ident.1,ident.2)
Cluster composition
각 집단의 크기는 어떻게 다른가?
비율 비교 · bar plot
Cluster similarity
집단들은 발현공간에서 얼마나 가까운가?
거리/상관 · heatmap
Gene program
유전자 조합 프로그램은 어디서 켜지나?
AddModuleScore(gene_set)
Gene visualization
특정 유전자는 어느 집단에서?
FeaturePlot · DotPlot
Notes: Downstream: 질문 → 입력 → 통계 → 시각화 → 해석. 질문마다 도구가 다르다.

## Slide 23
07 · Developmental / origin
Cyto/Seq Console
23
Pseudotime / 발생 경로 — 연속적 상태 연결
세포 상태가 어떤 경로를 따라 이어지는지 추정 (실제 시간 아님)
1
Root 가설
어떤 상태를 초기로 가정?
→
2
Pseudotime 정렬
상대적 진행 순서로 배열
→
3
Gene dynamics
경로 따라 증가·감소 유전자
⚠ 결정적 주의
Pseudotime은 실제 발생 시간(time)이 아니다 — 상태 간 '상대적 순서'일 뿐.
실제 embryonic origin이나 lineage를 확정하려면 별도의 실험·reference 근거가 필요하다.
04번의 PCA/neighbor/cluster 결과를 trajectory로 확장하는 '개념' 연습이다.
Notes: Pseudotime ≠ 실제 시간. root 가정에 민감. lineage 확정은 별도 근거 필요.

## Slide 24
SYNTHESIS
Cyto/Seq Console
24
FACS ↔ scRNA-seq — 해상도 축에서 만난다
저차원 고속 분류와 고차원 탐색적 발견은 서로를 보완한다
FACS로 관심 집단을 물리적으로 분리(sort) → 그 세포로 scRNA-seq → 집단 내부의 숨은 이질성까지 해부
공통
세포 이질성 정의 · 집단의 정체성 규명
FACS 강점
실시간·고속, 살아있는 세포 분리(sorting)
scRNA-seq 강점
사전 마커 없이 새 상태·경로 발견
Notes: Sort-then-seq: FACS 정렬 + scRNA-seq. 두 렌즈의 결합.

## Slide 25
KEY POINTS
Cyto/Seq Console
25
핵심 요약 & 자주 하는 오해
시험·발표에서 꼭 짚어야 할 것들
기억할 원칙
1
QC를 스킵하지 마라
debris·죽은 세포가 가짜 클러스터를 만든다 (mito%·n_genes 필터)
2
클러스터 수는 결과다
resolution만 정하고, 개수는 데이터가 정한다 (k-means 아님)
3
마커는 통계로 검증
Wilcoxon + FDR. 클러스터 발견과 마커 검정은 별개 단계
흔한 오해 (⚠)
⚠
t-SNE/UMAP 거리 ≠ 정량
군집 존재만 신뢰, 축 거리·간격 해석 금지
⚠
Pseudotime ≠ 실제 시간
상대 순서일 뿐, lineage 확정엔 별도 근거
⚠
Annotation = 가설
마커 증거 기반 해석, 자동 정답 아님
Notes: 요약: QC·클러스터수·마커검증 원칙 3 + 오해 3(거리/시간/가설).

## Slide 26
HANDS-ON
콘솔 어디서 확인하나요 — 7개 탭 지도
슬라이드에서 배운 개념이 실제 콘솔(cyto_seq_console.html)의 어느 탭·버튼·로그에 대응하는지 정리합니다.
개념
콘솔 위치
확인할 것
FACS 7단계 조작
01 · FACS 기기
단계별 모식도 + "왜 필요한가" 설명
게이팅 · 컴펜세이션
02 · FACS 해석
드래그 게이팅, compensation 토글, interaction terminal
QC 지표
04 · STEP 2
min genes / max mito% 슬라이더 + 파이프라인 터미널의 통과/제외 수
정규화 + PCA
04 · STEP 3
Jacobi 회전 수렴 과정이 터미널에 실시간으로 찍힘
클러스터링
04 · STEP 5
kNN·resolution 조절 → 터미널의 level별 커뮤니티 수
마커 검정
04 · STEP 6
dot plot의 padj 값, 클러스터별 Wilcoxon 로그
Cell type annotation
05 탭
마커 증거 카드 + 세포 유형 가설 선택
Downstream 질문
06 탭
heatmap · composition · similarity 중 선택해 비교
Pseudotime + PAGA
07 탭
root cluster 선택 → 실제 MST 기반 pseudotime, 연결 그래프, gene trend
26
Cyto/Seq Console

## Slide 27
DIY
실습 과제 — 토의 / 자기주도 학습용
★
resolution을 0.2→2.5로 바꿔가며 클러스터 수를 기록하고, 터미널 로그에서 어느 지점에 "과분할"이 시작되는지 확인해 설명하라.
★
min genes/cell을 극단적으로 올려 세포를 절반 이하로 줄인 뒤, 같은 유전자의 padj가 어떻게 변하는지 비교하라 (통계적 검정력 ↔ 표본 크기).
★★
02번 탭에서 compensation을 끄고/켜고 CD3 vs CD19 플롯을 비교하고, 왜 겉보기 이중양성이 사라지는지 설명하라.
★★
05번 탭에서 클러스터별 마커 증거만 보고 세포 유형을 먼저 추측한 뒤, 실제로 어떤 근거가 부족했는지 스스로 평가하라.
★★
07번 탭에서 root cluster를 바꿔가며 pseudotime을 다시 계산하고, gene trend 그래프가 root 선택에 따라 어떻게 달라지는지 비교하라.
★★★
kNN neighbors를 5·15·30으로 바꿔가며 클러스터링과 PAGA 연결 그래프가 어떻게 달라지는지 관찰하고, 그래프 밀도와 모듈성의 관계를 설명하라.
27
Cyto/Seq Console

## Slide 28
Cyto/Seq Console
28
정리하면
실험에서 계산까지, 하나의 질문
"이 집단엔 어떤 세포가, 어떤 상태로, 어떻게 연결되어 존재하는가?"
FACS 게이팅 → QC·정규화 → PCA/t-SNE → 클러스터링 → 마커 → annotation → trajectory
Cyto/Seq Console · 7-tab course
Notes: 마무리: 전체 파이프라인 한 줄 요약.